## Tabelle1
Ort | Nummer | Status_Adaica | Anzahl_Einspeiser | Angezeigte Leistung | Anzahl_Einsp_PV | Angezeigte_Leistung_Einsp_PV | Angezeigte_Leistung_Einsp_PV_gr90kWp | Anzahl_Einsp_PV_gr90kWp | Anzahl_Einsp_Biogas | Angezeigte_Leistung_Einsp_Biogas | Anzahl_Einsp_BHKW | AngezeigteLeistung_Einsp_BHKW | Anzahl_Einsp_Sonstige | Angezeigte_Leistung_Einsp_Sonstige | Generator Leistung | Modul Leistung | Verbrauch_Vorjahr_Tagesdurchschnitt | Verbrauch_Vorvorjahr_Tagesdurchschnitt | Anzahl_Hausanschlussobjekte | Anzahl_Ladeeinrichtungen_Installiert_Station | Anzahl_H0 | Anzahl_L0 | Anzahl_G0 | Anzahl_NS0 | Anzahl_WP0 | Summe inst Trafoleistung | Leistung_Hausanschluss_Station_gesamt_Ist | Leistung_RLM_Kunden | Länge der angeschlossenen NS-Freileitungen [km] | Länge der angeschlossenen NS-Kabel [km]
Bliensbach1207 | 30B | 3 | 4 | 130.37 | 4 | 130.37 | [8 empty] | 130.4 | 134.56 | 333 | 325 | 15 | 2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 250 | 85.6133 | 0 | 0.2951 | 0.12827
Bliensbach2107 | 30D | 3 | 3 | 223.2 | 3 | 223.2 | 100 | 1 | [6 empty] | 223.2 | 241.96 | 42 | 43 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 250 | 10.9185 | 0 | 0 | 0
Unteregg | 666A | 3 | 12 | 122.24 | 12 | 122.24 | [8 empty] | 122.84 | 135.345 | 808 | 829 | 77 |  | 56 | 13 | 7 | 5 | 2 | 250 | 176.918 | 0 | 2.4496 | 0.13782
Blöcktach | 488G | 3 | 18 | 297.44 | 18 | 297.44 | [8 empty] | 314.8 | 314.91 | 823 | 807 | 65 |  | 57 | 12 | 7 | 4 | 3 | 400 | 192.5861 | 0 | 2.7441 | 0.25163
Huisheim | 608O | 3 | 14 | 245.805 | 14 | 245.805 | [8 empty] | 261.35 | 260.725 | 799 | 791 | 57 |  | 51 | 1 | 8 | 5 | 1 | 400 | 109.7608 | 0 | 1.1594 | 0.88737
Schönebach | 298/C/D |  | 15 | 540.55 | 15 | 540.55 | 270.9 | 2 | 0 | 173 | [5 empty] | 540.55 | 590.11 |  |  |  | 61 | 15 | 18 | 3 | 7 | 1050 | 0 | 19.0589
[21 empty] | Haushalt | Landwirtschaft | Gewerbe | Speicherheizung | Wärmepumpe